## 定量下限値確認結果記入表
定量下限値確認結果記入表
検査機関名 ：
| 項 目 |  |  | 別表番号 | 基準値 (mg/L) | 定量下限値 (mg/L) | 目標変動係数（％）未満 | 繰返し 測定数 | 設定値 | 繰返し測定 |  |  |  |  | 平均値 | CV （％） | 備 考 (測 定 日）
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 一般細菌 |  |  |  | 1ml中 100以下 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 2023-04-09
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 大腸菌 |  |  |  | 検出され ないこと | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | カドミウム 及びその化合物 |  |  |  | 0.003 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | 水銀 及びその化合物 |  |  |  | 0.0005 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | セレン 及びその化合物 |  |  |  | 0.01 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | 鉛 及びその化合物 |  |  |  | 0.01 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | ヒ素 及びその化合物 |  |  |  | 0.01 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | 六価クロム化合物 |  |  |  | 0.02 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | 亜硝酸態窒素 |  |  |  | 0.04 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | シアン化物イオン |  |  |  | 0.01 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 塩化シアン | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | 硝酸態窒素 亜硝酸態窒素 | 硝酸態窒素 |  |  | 10 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 亜硝酸態窒素 |  |  |  | 亜硝酸態窒素については「９ 亜硝酸態窒素」へ記入
12 | フッ素 及びその化合物 |  |  |  | 0.8 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | ホウ素 及びその化合物 |  |  |  | 1 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | 四塩化炭素 |  |  |  | 0.002 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | 1,4-ジオキサン |  |  |  | 0.05 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン |  |  |  | 0.04 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | ジクロロメタン |  |  |  | 0.02 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | テトラクロロエチレン |  |  |  | 0.01 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | トリクロロエチレン |  |  |  | 0.01 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | ベンゼン |  |  |  | 0.01 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
21 | 塩素酸 |  |  |  | 0.6 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | クロロ酢酸 |  |  |  | 0.02 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | クロロホルム |  |  |  | 0.06 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | ジクロロ酢酸 |  |  |  | 0.03 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | ジブロモクロロメタン |  |  |  | 0.1 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | 臭素酸 |  |  |  | 0.01 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
27 | 総トリハロメタン |  |  |  | 0.1 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
28 | トリクロロ酢酸 |  |  |  | 0.03 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
29 | ブロモジクロロメタン |  |  |  | 0.03 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
30 | ブロモホルム |  |  |  | 0.09 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
31 | ホルムアルデヒド |  |  |  | 0.08 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
32 | 亜鉛 及びその化合物 |  |  |  | 1 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
33 | アルミニウム 及びその化合物 |  |  |  | 0.2 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
34 | 鉄 及びその化合物 |  |  |  | 0.3 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
35 | 銅 及びその化合物 |  |  |  | 1 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
36 | ナトリウム 及びその化合物 |  |  |  | 200 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
37 | マンガン 及びその化合物 |  |  |  | 0.05 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
38 | 塩化物イオン |  |  |  | 200 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
39 | カルシウム、 |  |  |  | 300 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| マグネシウム 等（硬度） | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
40 | 蒸発残留物 |  |  |  | 500 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
41 | 陰イオン界面活性剤 |  | C１０ |  | 0.2 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | C１１ | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | C１２ | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | C１３ | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | C１４ | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
42 | ジェオスミン |  |  |  | 1e-05 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
43 | 2-メチルイソボルネオール |  |  |  | 1e-05 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
44 | 非イオン界面活性剤 |  |  |  | 0.02 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
45 | フェノール類 | ﾌｪﾉｰﾙ |  |  | 0.005 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2-ｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 4-ｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2,6-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 2,4,6-ﾄﾘｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ | [12 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
46 | 有機物(TOC) |  |  |  | 3 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
47 | ｐH値 |  |  |  | 5.8以上 8.6以下 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
48 | 味 |  |  |  | 異常で ないこと | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
49 | 臭気 |  |  |  | 異常で ないこと | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
50 | 色度 |  |  |  | 5 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
51 | 濁度 |  |  |  | 2 | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 回収率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
（ 年 月 日現在）

## 記入例
定量下限値確認結果記入表 (記入例)
検査機関名：○○市水道局
| 項 目 |  | 別 表 番 号 *１ | 基準値 (mg/L) | 定量下限値 (mg/L)*2 | 目 標 変 動 係 数 （％）未満 | 繰返し 測定数 *3 | 設定値 *2 | 繰返し測定*3 |  |  |  |  | 平均値 （真度） | CV （％） | 備 考 (測 定 日）
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 一般細菌 |  | 1 | 1ml 中 100以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
[8 empty] | 回収率 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | 大腸菌 |  | 2 | 検出され ないこと | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
[8 empty] | 回収率 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | カドミウム 及びその化合物 |  | 6 | 0.003 | 3e-05 | 10 | 5 | 3e-05 | 2.96e-05 | 2.99e-05 | 2.97e-05 | 2.96e-05 | 2.98e-05 | 2.972e-05 | 0.43871 | 2020-04-10
[8 empty] | 回収率 | 98.6667 | 99.6667 | 99 | 98.6667 | 99.3333 | 99.0667
4 | 水銀 及びその化合物 |  | 7 | 0.0005 | 5e-05 | 10 | 5 | 5e-05 | 5.18e-05 | 5.09e-05 | 5.12e-05 | 5.09e-05 | 5.28e-05 | 5.152e-05 | 1.5613 | 2020-04-11
[8 empty] | 回収率 | 103.6 | 101.8 | 102.4 | 101.8 | 105.6 | 103.04
5 | セレン 及びその化合物 |  | 6 | 0.01 | 0.0002 | 10 | 5 | 0.0002 | 0.000202 | 0.000203 | 0.000198 | 0.000198 | 0.000203 | 0.0002008 | 1.2891 | 2020-04-10
[8 empty] | 回収率 | 101 | 101.5 | 99 | 99 | 101.5 | 100.4
6 | 鉛 及びその化合物 |  |  | 0.01 | 0.0001 | 10 | 5 | 0.0001 | 9.65e-05 | 9.63e-05 | 9.76e-05 | 9.67e-05 | 9.66e-05 | 9.674e-05 | 0.51994 | 2020-04-10
[8 empty] | 回収率 | 96.5 | 96.3 | 97.6 | 96.7 | 96.6 | 96.74
7 | ヒ素 及びその化合物 |  |  | 0.01 | 2e-05 | 10 | 5 | 2e-05 | 2.01e-05 | 1.95e-05 | 1.98e-05 | 1.94e-05 | 2.02e-05 | 1.98e-05 | 1.7856 | 2020-04-10
[8 empty] | 回収率 | 100.5 | 97.5 | 99 | 97 | 101 | 99
8 | 六価クロム化合物 |  |  | 0.02 | 0.0002 | 10 | 5 | 0.0002 | 0.000202 | 0.000203 | 0.000198 | 0.000198 | 0.000203 | 0.0002008 | 1.2891 | 2020-04-10
[8 empty] | 回収率 | 101 | 101.5 | 99 | 99 | 101.5 | 100.4
9 | 亜硝酸態窒素 |  |  | 0.04 | 0.004 | 10 | 5 | 0.004 | 0.00392 | 0.00384 | 0.00406 | 0.00412 | 0.00401 | 0.00399 | 2.7909 | 2020-04-10
[8 empty] | 回収率 | 98 | 96 | 101.5 | 103 | 100.25 | 99.75
9 | シアン化物イオン |  | 12 | 0.01 | 0.0005 | 10 | 5 | 0.0005 | 0.000485 | 0.000489 | 0.000455 | 0.000499 | 0.000495 | 0.0004846 | 3.5908 | 2020-04-13
[8 empty] | 回収率 | 97 | 97.8 | 91 | 99.8 | 99 | 96.92
| 塩化シアン *4 |  |  |  | 0.0005 | 10 | 5 | 0.0005 | 0.000464 | 0.000461 | 0.000478 | 0.000531 | 0.000534 | 0.0004936 | 7.3139 | 2020-04-13
[8 empty] | 回収率 | 92.8 | 92.2 | 95.6 | 106.2 | 106.8 | 98.72
11 | 硝酸態窒素 亜硝酸態窒素 | 硝酸態窒素 | 13 | 10 | 0.01 | 10 | 5 | 0.01 | 0.0091 | 0.0097 | 0.0091 | 0.0099 | 0.0099 | 0.00954 | 4.2964 | 2020-04-10
[8 empty] | 回収率 | 91 | 97 | 91 | 99 | 99 | 95.4
|  | 亜硝酸態窒素 |  |  | 亜硝酸態窒素については「９ 亜硝酸態窒素」へ記入
12 | フッ素 及びその化合物 |  |  | 0.8 | 0.05 | 10 | 5 | 0.05 | 0.0492 | 0.049 | 0.0488 | 0.049 | 0.0487 | 0.04894 | 0.39832 | 2020-04-10
[8 empty] | 回収率 | 98.4 | 98 | 97.6 | 98 | 97.4 | 97.88
13 | ホウ素 及びその化合物 |  | 6 | 1 | 0.001 | 10 | 5 | 0.001 | 0.00101 | 0.00101 | 0.00098 | 0.00102 | 0.001 | 0.001004 | 1.5105 | 2020-04-10
[8 empty] | 回収率 | 101 | 101 | 98 | 102 | 100 | 100.4
14 | 四塩化炭素 |  | 14 | 0.002 | 0.0001 | 10 | 5 | 0.0001 | 9.8e-05 | 0.000109 | 0.000112 | 8.9e-05 | 0.000101 | 0.0001018 | 8.987 | 2020-04-18
[8 empty] | 回収率 | 98 | 109 | 112 | 89 | 101 | 101.8
15 | 1,4-ジオキサン |  | 14 | 0.05 | 0.0001 | 10 | 5 | 0.0001 | 0.000106 | 0.000108 | 9.3e-05 | 9.8e-05 | 0.000106 | 0.0001022 | 6.2806 | 2020-04-18
[8 empty] | 回収率 | 106 | 108 | 93 | 98 | 106 | 102.2
| 1,4-ジオキサン *5 |  | 16 | 0.05 | 0.0005 | 10 | 5 | 0.0005 | 0.000506 | 0.000508 | 0.000493 | 0.000498 | 0.000506 | 0.0005022 | 1.2781 | 2020-04-18
[8 empty] | 回収率 | 101.2 | 101.6 | 98.6 | 99.6 | 101.2 | 100.44
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン |  | 14 | 0.04 | 0.0001 | 10 | 5 | 0.0001 | 0.000101 | 9.7e-05 | 0.000103 | 0.000104 | 0.000101 | 0.0001012 | 2.6515 | 2020-04-18
[8 empty] | 回収率 | 101 | 97 | 103 | 104 | 101 | 101.2
| トランス-1,2-ジクロロエチレン *4 |  |  |  | 0.0001 | 10 | 5 | 0.0001 | 0.000101 | 9.7e-05 | 0.000103 | 0.000104 | 0.000101 | 0.0001012 | 2.6515 | 2020-04-18
[8 empty] | 回収率 | 101 | 97 | 103 | 104 | 101 | 101.2
| シス-1,2-ジクロロエチレン |  | 15 | 0.04 | 0.0001 | 10 | 5 | 0.0001 | 0.000101 | 9.7e-05 | 0.000103 | 0.000104 | 0.000101 | 0.0001012 | 2.6515 | 2020-04-18
[8 empty] | 回収率 | 101 | 97 | 103 | 104 | 101 | 101.2
| トランス-1,2-ジクロロエチレン *5 |  |  |  | 0.0001 | 10 | 5 | 0.0001 | 0.000101 | 9.7e-05 | 0.000103 | 0.000104 | 0.000101 | 0.0001012 | 2.6515 | 2020-04-18
[8 empty] | 回収率 | 101 | 97 | 103 | 104 | 101 | 101.2
17 | ジクロロメタン |  | 14 | 0.02 | 0.0001 | 10 | 5 | 0.0001 | 0.000101 | 9.7e-05 | 0.000103 | 0.000104 | 0.000101 | 0.0001012 | 2.6515 | 2020-04-18
[8 empty] | 回収率 | 101 | 97 | 103 | 104 | 101 | 101.2
| ジクロロメタン *5 |  | 15 | 0.02 | 0.0001 | 10 | 5 | 0.0001 | 0.000101 | 9.7e-05 | 0.000103 | 0.000104 | 0.000101 | 0.0001012 | 2.6515 | 2020-04-18
[8 empty] | 回収率 | 101 | 97 | 103 | 104 | 101 | 101.2
～ ～ ～
41 | 陰イオン界面活性剤 *4 | C１０ | 24 | 0.2 | 0.004 | 10 | 5 | 0.004 | 0.00438 | 0.00388 | 0.00362 | 0.00385 | 0.00372 | 0.00389 | 7.5344 | 2020-04-10
[8 empty] | 回収率 | 109.5 | 97 | 90.5 | 96.25 | 93 | 97.25
|  | C１１ |  |  | 0.004 | 10 | 5 | 0.004 | 0.00438 | 0.00388 | 0.00362 | 0.00385 | 0.00372 | 0.00389 | 7.5344 | 2020-04-10
[8 empty] | 回収率 | 109.5 | 97 | 90.5 | 96.25 | 93 | 97.25
|  | C１２ |  |  | 0.004 | 10 | 5 | 0.004 | 0.00438 | 0.00388 | 0.00362 | 0.00385 | 0.00372 | 0.00389 | 7.5344 | 2020-04-10
[8 empty] | 回収率 | 109.5 | 97 | 90.5 | 96.25 | 93 | 97.25
|  | C１３ |  |  | 0.004 | 10 | 5 | 0.004 | 0.00438 | 0.00388 | 0.00362 | 0.00385 | 0.00372 | 0.00389 | 7.5344 | 2020-04-10
[8 empty] | 回収率 | 109.5 | 97 | 90.5 | 96.25 | 93 | 97.25
|  | C１４ |  |  | 0.004 | 10 | 5 | 0.004 | 0.00438 | 0.00388 | 0.00362 | 0.00385 | 0.00372 | 0.00389 | 7.5344 | 2020-04-10
[8 empty] | 回収率 | 109.5 | 97 | 90.5 | 96.25 | 93 | 97.25
42 | ジェオスミン |  | 25 | 1e-05 | 1e-06 | 10 | 5 | 1e-06 | 9.41e-07 | 1.012e-06 | 9.24e-07 | 9.14e-07 | 9.41e-07 | 9.464e-07 | 4.0626 | 2020-04-10
[8 empty] | 回収率 | 94.1 | 101.2 | 92.4 | 91.4 | 94.1 | 94.64
43 | 2-メチルイソボルネオール |  |  | 1e-05 | 1e-06 | 10 | 5 | 1e-06 | 1.061e-06 | 1.005e-06 | 1.147e-06 | 1.147e-06 | 1.094e-06 | 1.0908e-06 | 5.5342 | 2020-04-10
[8 empty] | 回収率 | 106.1 | 100.5 | 114.7 | 114.7 | 109.4 | 109.08
44 | 非イオン界面活性剤 |  | 28 | 0.02 | 0.005 | 10 | 5 | 0.005 | 0.00508 | 0.00513 | 0.00506 | 0.00522 | 0.00535 | 0.005168 | 2.3034 | 2020-04-18
[8 empty] | 回収率 | 101.6 | 102.6 | 101.2 | 104.4 | 107 | 103.36
45 | フェノール類 *4 | ﾌｪﾉｰﾙ | 29 | 0.005 | 0.0001 | 10 | 5 | 0.0001 | 9.2e-05 | 9.9e-05 | 8.8e-05 | 8.5e-05 | 9.2e-05 | 9.12e-05 | 5.7709 | 2020-04-10
[8 empty] | 回収率 | 92 | 99 | 88 | 85 | 92 | 91.2
|  | 2-ｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ |  |  | 0.0001 | 10 | 5 | 0.0001 | 9.2e-05 | 9.9e-05 | 8.8e-05 | 8.5e-05 | 9.2e-05 | 9.12e-05 | 5.7709 | 2020-04-10
[8 empty] | 回収率 | 92 | 99 | 88 | 85 | 92 | 91.2
|  | 4-ｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ |  |  | 0.0001 | 10 | 5 | 0.0001 | 9.2e-05 | 9.9e-05 | 8.8e-05 | 8.5e-05 | 9.2e-05 | 9.12e-05 | 5.7709 | 2020-04-10
[8 empty] | 回収率 | 92 | 99 | 88 | 85 | 92 | 91.2
|  | 2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ |  |  | 0.0001 | 10 | 5 | 0.0001 | 9.2e-05 | 9.9e-05 | 8.8e-05 | 8.5e-05 | 9.2e-05 | 9.12e-05 | 5.7709 | 2020-04-10
[8 empty] | 回収率 | 92 | 99 | 88 | 85 | 92 | 91.2
|  | 2,6-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ |  |  | 0.0001 | 10 | 5 | 0.0001 | 9.2e-05 | 9.9e-05 | 8.8e-05 | 8.5e-05 | 9.2e-05 | 9.12e-05 | 5.7709 | 2020-04-10
[8 empty] | 回収率 | 92 | 99 | 88 | 85 | 92 | 91.2
|  | 2,4,6-ﾄﾘｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ |  |  | 0.0001 | 10 | 5 | 0.0001 | 9.2e-05 | 9.9e-05 | 8.8e-05 | 8.5e-05 | 9.2e-05 | 9.12e-05 | 5.7709 | 2020-04-10
[8 empty] | 回収率 | 92 | 99 | 88 | 85 | 92 | 91.2
46 | 有機物(TOC) |  | 30 | 3 | 0.3 | 10 | 5 | 0.3 | 0.308 | 0.309 | 0.31 | 0.308 | 0.306 | 0.3082 | 0.48126 | 2020-04-10
[8 empty] | 回収率 | 102.6667 | 103 | 103.3333 | 102.6667 | 102 | 102.7333
47 | ｐH値 |  | ― | 5.8以上 8.6以下 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
[8 empty] | 回収率 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
48 | 味 |  | ― | 異常で ないこと | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
[8 empty] | 回収率 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
49 | 臭気 |  | ― | 異常で ないこと | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
[8 empty] | 回収率 | ― | ― | ― | ― | ― | ―
50 | 色度 |  | 36 | 5 | 0.5 | 10 | 5 | 0.5 | 0.506 | 0.507 | 0.507 | 0.508 | 0.507 | 0.507 | 0.13947 | 2020-04-18
[8 empty] | 回収率 | 101.2 | 101.4 | 101.4 | 101.6 | 101.4 | 101.4
51 | 濁度 |  | 41 | 2 | 0.1 | 10 | 5 | 0.1 | 0.104 | 0.107 | 0.108 | 0.108 | 0.107 | 0.1068 | 1.5385 | 2020-04-18
[8 empty] | 回収率 | 104 | 107 | 108 | 108 | 107 | 106.8
2020年8月1日現在
*1 各項目に対する「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」の別表番号を記入して下さい。
*2 定量下限値は、検査方法による下限値（いわゆる水質基準の1/10ではない）を記入して下さい。 その値を設定値とし、繰り返し測定（前処理が必要なものは前処理を実施）を行って下さい。
*3 繰返し測定数が5回を超える場合は、列を追加して下さい。
*4 シアン化物イオン及び塩化シアン、フェノール類など、複数の物質を合算した項目については、個々の物質の定量下限値を記入して下さい。
*5 1項目について、複数の検査方法で行う場合は、各検査方法ごとに定量下限値を記入して下さい。