## 2-MIB価計算シート
JWWA K113 水道用粉末活性炭 参考Ⅳ 2-メチルイソボルネオール価で2-MIB価の算定に使用する計算シート 黄色いセル（見本としての値が入っています）に実際の値を入れて使用してください。
2-MIB価計算シート |  | 試験日 | 2026-03-31 |  |  | (西暦/月/日)
|  | 試料名 | ドライ炭第7回試験
乾燥重量計算部分 |  | 未乾燥試料採取量 |  |  | 0.104 | (g)1 mgの桁まで記入
未乾燥試料重量 湿重量(g)1 mgの桁まで記入 | 5.045
その時の乾燥重量(g) 1 mgの桁まで記入 | 4.839 |  |  |  | 試料懸濁原液量(mL) | 2-MIB濃度(ng/L)
試料採取量(未乾燥)(g) | 0.104 |  |  | (x軸） |  | 入力例 | 測定値記入欄
試料懸濁原液濃度(mg/mL) | 0.099753 |  |  | (x軸） | 16 | 6.9 | 20.5
|  |  |  | (x軸） | 12 | 15.6 | 66
|  |  |  | (x軸） | 8 | 17.9 | 92.2
[5 empty] | 4 | 76.3 | 134.6
[5 empty] | 0 （空試験溶液） | 238.9 | 241
[5 empty] | 最も少ない2-MIB濃度が20 ng/L以下か | YES | NO
粉末活性炭量計算部分 |  |  |  |  | 空試験溶液の2-MIB濃度が200 ng/L±40 ng/Lか | YES | NO
試験溶液中の 粉末活性炭濃度(mg/L) | 試験溶液中の粉末活性炭量(mg)
8 | 1.5961 |  |  |  | 試験溶液中の 粉末活性炭量(mg) | 2-MIB吸着量(mg)
6 | 1.197 |  |  | (y軸) |  | 計算例 | 算出値
4 | 0.79803 |  |  | (y軸) | 1.5961 | 29.0717 | 27.6306
2 | 0.39901 |  |  | (y軸) | 1.197 | 37.3087 | 29.2388
※試験溶液は200 mL |  |  |  | (y軸) | 0.79803 | 55.3866 | 37.292
算出結果表示部分 |  |  |  |  | 0.39901 | 81.501 | 53.3315
算出2-MIB価 | 7.1883
試料懸濁原液量を増やして再試験してください |  |  |  |  | 算出2-MIB価 | 3.7919 | 7.1883
空試験溶液の2-MIB濃度が200 ng/L±40 ng/Lを逸脱、再試験してください |  |  |  |  | 結果採用の可否についての判定 | 3.7919 | 7.1883

## sheet1
2-MIB価計算シート
JWWA K113 水道用粉末活性炭 参考Ⅳ２－メチルイソボルネオール価で2-MIB価の算定に使用する計算シート
未乾燥時の重量 湿重量（ｇ） | 5.045
その時の乾燥重量（ｇ） | 4.839 |  |  | 活性炭懸濁液注入量(mL) |  | 入力例 | 測定値記入欄
活性炭試料採取量(未乾燥)(g) | 0.104 |  | (x軸） | 16 | 活性炭8ppm時の残留2-MIB濃度 | 6.9 | 20.5
試料懸濁液濃度 （ｍｇ/ｍL） | 0.099753 |  | (x軸） | 12 | 活性炭6ppm時の残留2-MIB濃度 | 15.6 | 66
|  |  | (x軸） | 8 | 活性炭4ppm時の残留2-MIB濃度 | 17.9 | 92.2
|  |  | (x軸） | 4 | 活性炭2ppm時の残留2-MIB濃度 | 76.3 | 134.6
|  |  |  | 0 | 活性炭 無添加時の残留2-MIB濃度 | 238.9 | 241
注入率 | 容器中の活性炭量(mg) |  |  | 容器中の活性炭量(mg) | 結果採用の可否についての判定 | OK | 再試験
8 | 1.5961 |  | (ｙ軸） | 1.5961 | 活性炭8ppm時AC1mgあたりの吸着量ng | 29.0717 | 27.6306
6 | 1.197 |  | (ｙ軸） | 1.197 | 活性炭6ppm時AC1mgあたりの吸着量ng | 37.3087 | 29.2388
4 | 0.79803 |  | (ｙ軸） | 0.79803 | 活性炭4ppm時AC1mgあたりの吸着量ng | 55.3866 | 37.292
2 | 0.39901 |  | (ｙ軸） | 0.39901 | 活性炭2ppm時AC1mgあたりの吸着量ng | 81.501 | 53.3315
|  | 最も少ない残留2-MIB濃度が20ng/L以下か |  |  |  | YES | NO
[5 empty] | a | 13.1097 | 10.1174
[5 empty] | b | 0.42952 | 0.30251
[5 empty] | K4 | 47.469 | 25.0407
試料懸濁原液量を増やして再試験してください |  |  |  |  | 算出 2-MIB価 | 3.7919 | 7.1883
空試験溶液の2-MIB濃度が200 ng/L±40 ng/Lを逸脱、再試験してください |  |  |  |  | 結果採用の可否についての判定 | OK | 再試験
セルの数式(入力例の列Hについて示す）
|  | a | H16=10^(INDEX(LINEST(LOG10(H11:H14),LOG10(H5:H8)),2)) |  |  |  |  | 10.1174
|  | b | H17=LINEST(LOG10(H11:H14),LOG10(H5:H8),) |  |  |  |  | 0.30251
|  | K4 | H18=H16*(20^H17） |  |  |  |  | 25.0407
|  | 2-MIB価 | H19=180/H18 |  |  |  |  | 7.1883
|  | 広島提案2-MIB価 | H20=(0.9*H9)/(H16*((0.1*H9)^H17))
[5 empty] | 入力域 | 入力例 | 測定値記入欄 | #REF! | #REF!
|  |  |  | 注入率 | 200ｍL にした際の初期2-MIB濃度 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | (x軸） | 10 | 活性炭10ppm時の残留2-MIB濃度 | 6.9 | 20.5 | #REF! | #REF!
|  |  | (x軸） | 5 | 活性炭5ppm時の残留2-MIB濃度 | 15.6 | 66 | #REF! | #REF!
|  |  | (x軸） | 2 | 活性炭2ppm時の残留2-MIB濃度 | 17.9 | 92.2 | #REF! | #REF!
|  |  | (x軸） | 1 | 活性炭1ppm時の残留2-MIB濃度 | 76.3 | 134.6 | #REF! | #REF!
|  |  |  | 0 | 活性炭 無添加時の残留2-MIB濃度 | 238.9 | 241 | #REF! | #REF!
|  |  |  | 活性炭（mg） |  | OK | 再試験 | #REF! | #REF!
|  |  | (ｙ軸） | 2 | 活性炭10ppm時AC1mgあたりの吸着量ng | 29.0717 | 27.6306 | #REF! | #REF!
|  |  | (ｙ軸） | 1 | 活性炭5ppm時AC1mgあたりの吸着量ng | 37.3087 | 29.2388 | #REF! | #REF!
|  |  | (ｙ軸） | 0.4 | 活性炭2ppm時AC1mgあたりの吸着量ng | 55.3866 | 37.292 | #REF! | #REF!
|  |  | (ｙ軸） | 0.2 | 活性炭1ppm時AC1mgあたりの吸着量ng | 81.501 | 53.3315 | #REF! | #REF!